## Slide 1: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
«Комп’ютерна система контролю роботи вітроенергетичної станції»
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
123 «Комп'ютерна інженерія“
Виконавець ст. гр. 123м-19-1 Бенькович І.Є.
Керівник роботи доц. Сергєєва К.Л.
Дніпро
2020

## Slide 2
Мета роботи і завдання дослідження
Розробити комп’ютерну мережі підприємства, визначити вузли мережі, на які найсильніше впливає інформаційне перевантаження мережі. Визначити умови, та параметри властивостей технічних пристроїв мережі за яких може виникнути втрата продуктивності. Розробити рекомендації що до модернізації мережі для підвищенні її стійкості до перевантажень.
.
Об’єкт дослідження
Комп'ютерна мережа контролю роботи вітроенергетичної станції, що лежить в основі забезпечення роботи, менеджменту, фінансових служб, транспорту та безпеки в організаційній структурі.
<number>

## Slide 3: Предмет і методи дослідження Предметом дослідження є структура комп’ютерної мережі, інформаційні властивості мережі, а також технічні можливості апаратних засобів . Для виконання завдань дослідження використовуються методи теорії масового обслуговування, розроблена математична модель комп’ютерної мережі як мережі масового обслуговування. Ідея роботи Підвищення стабільності роботи вузлів комп’ютерної мережі. Практичні результати – визначення недоліків і шляхів удосконалення комп’ютерної мережі досягаються завдяки з моделюванню комп’ютерних мереж. .
<number>

## Slide 4: Питомий енергетичний потенціал вітрової енергії в Україні
<number>
Динаміка розвитку вітроенергетичного сектору материкової частини України

## Slide 5
<number>
ВЕС, що працюють у материковій частині України

## Slide 6: Принцип функціонування об'єкту управління
<number>
Функціональна схема ВЕС
Загальна структурна схема вітроенергетичної установки
Складові частини горизонтально-осьової ВЕУ

## Slide 7
<number>

## Slide 8: Центральній офіс Приморської ВЕС
<number>

## Slide 9: Система управління
<number>
Структура бездротової мережі передачі даних
Структурна схема СК в складі вітростанції
Notes: <number>

## Slide 10: Функціональна електрична схему вузла підсистеми зв'язку
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Структурна схема і обладнання комп’ютерної мережі
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Топологічна схема корпоративної мережі компанії
<number>

## Slide 13: Структура математичної моделі комп’ютерної мережі
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Маршрутна матриця і вихідні дані моделі мережі
<number>
Маршрутна матриця
Час обробки одного повідомлення

## Slide 15: Вірогідність черги у вузлах мережі
<number>
В мережі циркулює 5
В мережі циркулює 10 пакетів

## Slide 16
<number>
Вірогідність черги у вузлах, якщо в мережі циркулює 5 пакетів, процес корегування (для різних параметрів часу обробки пакета)

## Slide 17: Порівняльні результати моделювання
<number>
Вірогідність черги у вузлах, якщо в мережі циркулює 5 пакетів, початковий та скорегований варіанти
Вірогідність черги у вузлах, якщо в мережі циркулює 10 пакетів, початковий та скорегований варіанти

## Slide 18: Порівняння усереднених параметрів роботи вузлів комп'ютерної мережі з початковими та із скоригованими характеристиками для 5 пакетів
<number>
Інтенсивність вхідних заявок
Середній час перебування пакета у вузлу
Середня кількість пакетів у вузлу

## Slide 19: Висновки
На основі детального аналізу комп’ютерної системи підприємства виконане дослідження властивостей комп’ютерної мережі підприємства.
Для виконання поставлених завдань дослідження використані сучасні методи, які використовуються для дослідження комп’ютерних систем як мереж масового обслуговування з урахуванням особливостей їх структури і інформаційного середовища.
1. Аналіз комп’ютерної мережі підприємства показав, що мережа є ключовим елементом комп’ютерної системи з точки зору забезпечення ефективного виробничого процесу. Але нема даних про можливість виконувати мережею функції при інформаційному перенавантаженні.
2. Вирішення завдань досліджень можливе при застосуванні методів теорії масового обслуговування. Класичні підходи до рішення завдань доволі трудомісткі, тому використаний алгоритм Бузена.
3. Розроблена математична модель комп'ютерної мережі як замкнутої системи масового обслуговування. Обґрунтовано обрані параметри перехідної матриці мережі.
4. Розроблена модель дозволяє визначити усереднені значення інтенсивності вхідного потоку, часу перебування пакета у вузлах, середню кількість пакетів у вузлах. Що відноситься до класу безрозмірних характеристик.
5. Аналіз ймовірностей черги у вузлах мережі показав що найбільша ймовірність черги виникає у вузлах №0, незначна у вузлах №1, 3, 4, 5..
6. При збільшенні кількості пакетів, що циркулюють у мережі вдвічі у цих вузлах з'являється висока ймовірність виникнення черги з 3 – 8 пакетів. Ця ситуація можлива коли в мережі функціонує шкідливе програмне забезпечення.
7. Для підвищення стійкості мережі до перевантаження необхідно замінити роутери у цих вузлах на моделі з більшою швидкістю.
<number>