## Slide 1: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
«Обґрунтування параметрів комп’ютерної системи моніторингу електроенергії, що споживається коксохімічним заводом»
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
123 «Комп'ютерна інженерія“
Виконавець ст. гр. 123м-19з-1 Біла Я. А.
Керівник роботи к.т.н., доц. Шедловський І.А.
Дніпро
2020

## Slide 2
Мета роботи і завдання дослідження. Удосконалення комп’ютерної мережі підприємства. Визначити вузли мережі, на які найсильніше впливає інформаційне перевантаження мережі. Визначити умови, та параметри властивостей технічних пристроїв мережі за яких може виникнути втрата продуктивності. Розробити рекомендації що до модернізації мережі для підвищенні її стійкості до перевантажень.
Об’єкт дослідження. Комп’ютерна мережа підприємства, що лежить в основі забезпечення роботи, менеджменту, фінансових служб, транспорту та енергетичної безпеки. Основною метою моніторингу електричної енергії є отримання достовірної детальної інформації про її споживання основними підрозділами підприємства для вирішення фінансових розрахунків за електроенергію і потужність, визначення та прогнозування техніко-економічних показників споживання електроенергії підприємством, забезпечення енергозбереження та організації електроспоживання.
<number>

## Slide 3
Предмет і методи дослідження. Предметом дослідження є структура комп’ютерної мережі, інформаційні властивості мережі а також технічні можливості апаратних засобів з урахуванням системи моніторингу споживання електроенергії підприємством Для виконання завдань дослідження використовуються методи теорії масового обслуговування, розроблена математична модель комп’ютерної мережі як мережі масового обслуговування. Проведено дослідження властивостей мережі з різними параметрами інформаційного середовища та апаратних засобів.
Ідея роботи. Отже система моніторингу електричної енергії дозволяє сформувати статистичну базу даних технічного обліку, що дозволить прогнозувати процеси в електричній системі, визначити очікувані рівні надійності електропостачання в майбутньому, знизивши, таким чином, ризик виникнення збитків внаслідок нераціонального використання електричної енергії за рахунок вчасно розроблених, обґрунтованих і застосованих заходів з її розподілення між підрозділами коксохімічного підприємства.
<number>

## Slide 4: Однолінійна схема електропостачання ПраТ ДКХЗ
<number>

## Slide 5
Схема інформаційних потоків
<number>

## Slide 6: Апаратні засоби системи моніторингу електроспоживання
<number>
Тарифікатор ОБЛІК-Т20
Лічильники електроенергії НІК 2301

## Slide 7: Алгоритм роботи лічильника
<number>

## Slide 8: Функціональна схема автоматизації комп’ютерної системи моніторингу електроенергії
<number>

## Slide 9: Схема електрична принципова комп’ютерної системи моніторингу електроенергії
<number>

## Slide 10: План підприємства з виділеними підстанціями та адміністративною будівлею.
<number>
Основні позначення на схемах відповідають наступним елементам:
1. ПУ – пульт управління, що знаходиться в адміністративній будівлі;
2. ПС-1, ПС-2, ПС-6; ПС-7; ТП-9; ТП-17 – підстанції.

## Slide 11
Структура комп’ютерної мережі
<number>

## Slide 12
Особливості комп'ютерної мережі
<number>
Топологія об’єднує 5 мереж з хост-вузлами, 3 мережі маршрутизаторів, 1 мережа зовнішнього шлюзу з заданою адресою мережі 17.23.0.0/20 . Мережі маршрутизаторів та зовнішнього шлюзу потребують по 2 IP-адреси кожна.

## Slide 13: Вікно відображення мнемосхеми системи
<number>

## Slide 14: Вікно відображення мережі передачі даних
<number>

## Slide 15: Вікно відображення списку активних елементів
<number>

## Slide 16: Структура математичної моделі комп’ютерної мережі
<number>

## Slide 17: Маршрутна матриця математичної моделі комп’ютерної мережі
<number>

## Slide 18: Результати розрахунку усереднених характеристик роботи вузлів мережі за умови циркуляції в мережі 5 пакетів
<number>

## Slide 19
Результати розрахунку усереднених характеристик роботи вузлів мережі за умови циркуляції в мережі 5 пакетів за умови підвищеної швидкості обробки в вузлах 7, 8, 9 ( τ=1)
<number>

## Slide 20: Вірогідність черги у вузлах якщо в мережі циркулює 5 пакетів: а – з вихідними характеристиками; б – з скоригованими характеристиками.
<number>
а
б

## Slide 21: Вірогідність черги у вузлах якщо в мережі циркулює 15 пакетів: а – з вихідними характеристиками; б – з скоригованими характеристиками.
<number>
а
б

## Slide 22: Висновки
<number>
Відповідно до функціональних особливостей комп’ютерної системи контролю і обліку електроенергії розроблений людино-машинний інтерфейс і його програмне забезпечення. Реалізована можливість передавання інформації про стан електропідстанцій через комп’ютерну мережу рівня підприємства.
Показано, що навантаження на комп’ютерну мережу може викликатися дією шкідливого програмного забезпечення. Що може негативно вплинути на роботу систем виробничих потужностей підприємства і призвести до значних втрат.
Вирішення завдань досліджень можливе при застосуванні методів теорії масового обслуговування. Класичні підходи до рішення завдань доволі трудомісткі, тому використаний алгоритм Бузена.
Розроблена математична модель комп’ютерної мережі як замкнутої системи масового обслуговування. Обґрунтовано обрані параметри перехідної матриці мережі.
Розроблена модель дозволяє визначити усереднені значення інтенсивності вхідного потоку, часу перебування пакета у вузлах, середню кількість пакетів у вузлах. Що відноситься до класу безрозмірних характеристик.
Аналіз ймовірностей черги у вузлах мережі показав що найбільша ймовірність черги виникає у вузлах 7, 8, 9.
При збільшенні кількості пакетів, що циркулюють у мережі вдвічі у вузлах 7, 8, 9 висока ймовірність виникнення черги з 3 – 4 пакетів. Ця ситуація можлива коли в мережі функціонує шкідливе програмне забезпечення.
Для підвищення стійкості мережі до перевантаження необхідно замінити роутери, які є вузлами 7, 8, 9 моделі на більш потужні. Час обробки пакетів у цих пристроїв повинен бути в 3 рази менший ніж у вузлів 1-6.
Зважаючи на те, що при лінійному рості навантаження на вузли мережі, ймовірності станів вузлів мережі розподіляються нелінійно виникає додаткове навантаження на вузли 4,6. На основі проведених досліджень можемо рекомендувати удосконалення структури комп’ютерної мережі рівня підприємства.